Dozymetria luminescencyjna

W określonych warunkach wzrost liczby elektronów w stanach pułapkowych można przedstawić funkcją

| n(t)=N1−e−f⋅t/N, |  |
| --- | --- |

gdzie f jest szybkością generacji par elektron-dziura przez promieniowanie jonizujące na jednostkę objętości kryształu. Przyjmując, że średnia praca jonizacji w krysztale wynosi Ej możemy zapisać f=d⋅ρ/Ej, gdzie d jest mocą dawki promieniowania jonizującego a ρ gęstością kryształu. Wykorzystując ten związek koncentrację nośników w pułapkach da się powiązać z pochłoniętą dawką

n(t)=N1−exp−ρN⋅Ejd⋅t n(D)=N1−exp−ρN⋅EjD.

Natężenie termoluminescencji

ITL(T)=−dndt=n0se−E/kTexp−sβ⋅T0Te−E/kTdT

oraz tzw. suma światła

STL=T0TmaxITL(T)dT=n(D)

zależy poprzez n0 od pochłoniętej dawki.

Podobnie natężenie OSL

ICW−OSL(t)=−dndt=n0⋅σ⋅ϕ0⋅exp−σϕ0t

i suma światła OSL

SOSL=0tmaxIOSL(t)dt=n(D).

Pomiary luminescencji

  - fotopowielacz

  - filtry (zablokować niepożądaną luminescencję; zablokować promieniowanie termiczne (TL); zablokować światło stymulujące (OSL))

  - grzejniki

  - źródła światła stymulacji

Metody wyznaczania dawek pochłoniętych

- systemy komercyjne

- metody opracowane dla dozymetrów naturalnych

  - metody wielu porcji

  - metody pojedynczych porcji

Metody wyznaczania wartości dawki pochłoniętej przez ziarna mineralne (kalibracji naturalnego dozymetru)

Metody wykorzystujące wiele porcji ziaren

Podstawowe założenie: wszystkie ziarna pochłonęły taką samą dawkę promieniowania.

Założenie dodatkowe: wszystkie porcje zawierają taką samą ilość kwarcu i o takiej samej czułości (luminescencja/(dawkę · masę)) η

η=SLumD⋅m.

Typowa wielkość jednej porcji:

- 1 – 10 mg w przypadku ziaren rozmiarach od kilkudziesięciu do kilkuset µm

- pojedyncza warstwa drobnych ziaren (od kilku do kilkunastu µm) osadzona z zawiesiny na powierzchni dysku o średnicy ok. 1 cm (masa rzędu 1 mg)

Ziarna mineralne wydzielone z datowanego obiektu dzieli się na części po ok. kilkadziesiąt do kilkuset mg.

1. Metoda addytywna

| ziarna wypreparowane z obiektu dzielone są na części |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr części | 0 | 1 | 2 | 3 | j | m |
| dawka laboratoryjna |  | D1 | D2 | D3 | Dj | Dm |
| oznaczenie części | NL | N+D1 | N+D2 | N+D3 | N+Dj | N+Dm |
|  | podział na jednakowe porcje o numerach i=1…n |  |  |  |  |  |
|  |  | pomiary luminescencji - Li |  |  |  |  |

Do wyników pomiarów SLum(D) dopasowujemy funkcję wzrostu luminescencji, np. w postaci funkcji

f(D)=Am⋅(1−e−a⋅(D+ED)).

W tym celu minimalizujemy sumę kwadratów

SK(Am,a,ED)=i=1nwi⋅L(Di)−f(Am,a,ED;Di)2

ze względu na wartości parametrów Am,a,ED funkcji f(D).

|  | Założenie metody addytywnej: ziarna były całkowicie wybielone w chwili „zero”. Zastosowanie: - datowanie TL/OSL ceramiki lub innych obiektów poddanych działaniu wysokiej temperatury w chwili „zero” - datowanie ERP, TL/OSL obiektów, w których ziarna minerału tworzą się w chwili „zero” - datowanie OSL osadów eolicznych (lessy, wydmy) lub piasków plażowych |
| --- | --- |

Jeżeli nie jest spełnione założenie dodatkowe, to wyniki pomiarów należy znormalizować wykonując pomiary luminescencji tych samych porcji po pochłonięciu takiej samej dawki promieniowania.

- Porcje wybielamy termicznie lub optycznie (o ile wcześniejszy pomiar luminescencji nie doprowadził do pełnego wybielenia).

- Porcje o numerach i=1…n napromieniowujemy taką samą dawką promieniowania Dt.

- Wykonujemy pomiar luminescencji każdej porcji - Lti.

Unormowany wynik pomiaru i−tej porcji obliczamy następująco:

Lin=LtLtiLi gdzie Lt=1niLti

2. Metoda całkowitego wybielenia luminescencji ziaren

Jedną z części zamiast napromieniowywać w laboratorium wybielamy wystawiając na działanie światła przez odpowiednio długi czas. Pomiary luminescencji dają wartość TL0.

| nr części | 0 |  | 1 | 2 | j | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dawka laboratoryjna |  |  | D1 | D2 | Dj | Dm |
|  | połowa zostaje wybielona |  |  |  |  |  |
| oznaczenie części | NL | N+bl | N+D1 | N+D2 | N+Dj | N+Dm |
|  |  | podział na jednakowe porcje |  |  |  |  |
|  |  | pomiary luminescencji |  |  |  |  |

Funkcja wzrostu może mieć teraz postać:

f(D)=A0+(Am−A0)⋅(1−e−a⋅(D+ED))

Wartość A0=TL0 jest ustalana w pomiarze części N+bl.

|  | Założenie metody całkowitego wybielenia: ziarna osadu były skutecznie wybielone światłem przed depozycją przez długi czas. Zastosowanie: - datowanie TL osadów eolicznych (lessy, wydmy) lub piasków plażowych |
| --- | --- |

3. Metoda częściowego wybielenia luminescencji ziaren

| nr części | 0 |  | 1 |  | 2 |  | i |  | n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dawka laboratoryjna |  |  | D1 |  | D2 |  | Di |  | Dn |  |
| oznaczenie części | NL | N+bl | N+D1 | N+D1+bl | N+D2 | N+D2+bl | N+Di | N+Di+bl | N+Dn | N+Dn+bl |
|  |  |  | podział na jednakowe porcje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pomiary luminescencji |  |  |  |  |  |  |  |

Obserwujemy wzrost luminescencji w części niewybielonej i wybielonej. Jeżeli można założyć, że wybieleniu ulega zawsze ta sama względna część luminescencji, to wzrost można opisać funkcjami:

f(D)=A0+(Am−A0)⋅(1−e−a⋅(D+ED))

i

fbl(D)=A0+k(Am−A0)⋅(1−e−a⋅(D+ED)),

które przecinają się dla wartości D=−ED.

|  | Założenie metody częściowego wybielenia: ziarna osadu były jednakowo wybielone światłem przed depozycją przez krótki czas. Zastosowanie: - datowanie TL osadów Uwaga: Sposób pomiaru oznacza pośrednie wyznaczenie wzrostu łatwo wybielanej składowej TL i wyznaczenie dawki pochłoniętej jak w metodzie addytywnej. |
| --- | --- |

4. Metoda odtworzeniowa (odtwarzania linii wzrostu luminescencji)

Wartość dawki pochłoniętej określa się metodą interpolacji (a nie ekstrapolacji) odtworzonej linii wzrostu luminescencji.

| oznaczenie części | NL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | część zostaje wybielona i napromieniowana dawkami laboratoryjnymi |  |  |  |  |  |
| dawka laboratoryjna |  |  | D1 | D2 | Di | Dn |
| oznaczenie części |  | N+bl | N+bl+D1 | N+bl+D2 | N+bl+Di | N+bl+Dn |
|  |  | podział na jednakowe porcje |  |  |  |  |
|  |  | pomiary luminescencji |  |  |  |  |

Odtwarzaną linię wzrostu można przedstawić, na przykład, funkcją:

f(D)=A0+(Am−A0)⋅(1−e−a⋅D).

|  | Założenie metody odtworzeniowej: wybielenie laboratoryjne nie zmienia czułości ziaren i jest równie skuteczne jak naturalne. Zastosowanie: - datowanie TL/OSL osadów. |
| --- | --- |

5. Metoda odtworzeniowo – addytywna

W tym przypadku pomiary wykonujemy jak w metodzie addytywnej i odtworzeniowej i korygujemy odtworzoną linię wzrostu w przypadku zmiany czułości.

Dawkę pochłoniętą wyznaczamy dopasowując jednocześnie do wyników pomiarów L(DAi) i L(DOi) funkcję wzrostu luminescencji, np.:

f(Dadd)=A0+(Am−A0)⋅(1−e−a⋅(Dadd+ED))

i

f(Dodt)=A0+(Am−A0)⋅(1−e−a⋅Dodt).

Formalnie polega to na minimalizacji sumy kwadratów

SK(A0,Am,a,ED,k)=  i=1nAwAi⋅L(DAi)−f(A0,Am,a,ED;DAi)2+i=1nOwOik⋅L(DOi)−f(A0,Am,a,ED;DOi)2

przez odpowiedni dobór parametrów dopasowania

A0,Am,a,ED,k

gdzie k pozwala uwzględnić zmiany czułości ziaren, a wartość ED jest wyznaczaną dawką pochłoniętą.

|  | Założenia metody odtworzeniowo – addytywnej: Zastosowanie: datowanie TL/OSL osadów. |
| --- | --- |

6. Test plateau

|  | Przykład wykresu zależności ED od temperatury krzywej jarzenia z charakterystycznym plateau. Zmniejszanie się wartości ED powyżej pewnej temperatury pojawia się w przypadku zbyt krótkiego czasu laboratoryjnego wybielania przy stosowaniu metody odtworzeniowej. |
| --- | --- |