Zróżnicowanie właściwości pojedynczych ziaren mineralnych - znaczenie dla paleodozymetrii luminescencyjnej

Przykłady rozrzutu wyników przy pomiarach TL i OSL, pogarszających precyzję wyznaczenia dawki pochłoniętej. 
5 mg naważki ziaren kwarcu o granulacji ok. 120 µm (ok. 2000 ziaren w jednej porcji)

Metody pojedynczych porcji SAR i SAA umożliwiają znaczne zwiększenie precyzji.

Przykłady charakterystyk aktywacji termicznej dla 6 próbek kwarcu wygrzewanego przez 10 h w 1200°C: a) Ark2c, b) BDH, c) SOT, d) Madagaskar, e) Merck, f) Norwegia.

Próbki były utrzymywane w temperaturze aktywacji przez 1000 s. Dawka wstępna wynosiła 20 Gy, a dawka testująca 20 mGy beta.

Charakterystyki aktywacji termicznej 5 ziaren z jednego rozkruszonego kryształu kwarcu (grubsza linia - wypadkowa dla 18 pojedynczych ziaren).

Charakterystyki aktywacji termicznej pięciu ziaren kwarcu z próbki piasku z wydmy plażowej.

Wypadkowa dla 14 ziaren.

Przykład krzywych jarzenia dla 20 ziaren (0,5 – 1 mm) pochodzących z osadu eolicznego (Adamiec, 2000b). W dolnej części suma TL dla dwudziestu ziaren z tego osadu.

Krzywe OSL dla 20 ziaren osadu (w skali log-log). Widoczne są wyraźne różnice w proporcjach między składowymi „szybką” i „wolną” rejestrowanego sygnału (Adamiec, 2000b). Ziarna 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19 – jedna składowa.

Ziarna 1-4, 8-10, 12-19 – jedna składowa.

Dozymetria pojedynczych porcji i pojedynczych ziaren.

Rozkład skumulowany sumy światła w różnych próbkach kwarcu (Duller et al., submitted)

|  | Wartości dawki pochłoniętej wyznaczonej metodą pojedynczych porcji (SAA) w funkcji naturalnej luminescencji ziaren skaleni dla osadu dobrze wybielonego (a) i wybielonego w słabym stopniu (b) (osady piasków fluwioglacjalnych ze Szkocji) (Duller, 1994) |
| --- | --- |

Rozkłady dawek wyznaczonych dla pojedynczych porcji (kwarcu) z czterech próbek młodych osadów fluwialnych w poł.-wsch. Australii (Murray et al., 1995).

Rozkłady wartości dawek otrzymane dla niewielkich naważek (po ok. 60-100 ziaren) metodą pojedynczych porcji (Olley et al., 1998).

| Pomiary dawki pochłoniętej dla 408 ziaren kwarcu wydzielonych z piasku wydmowego na Tasmanii (Duller & Murray, 2000). |  |
| --- | --- |
| Pomiary dawki pochłoniętej dla 37 ziaren kwarcu wydzielonych z wypełnienia klina mrozowego w Danii (Duller & Murray, 2000). |  |

Wykorzystane prace:

Benkö L., 1983, TL properties of individual quartz grains. PACT J. 9, 179-181.

Miallier D., Fanï J., Sanzelle S., 1985. Single quartz grain thermoluminescence dating: an approach for complex materials. Nucl. Tracks 10 (1/2), 163-168.

Duller G.A.T., 1994, Luminescence dating of poorly bleached sediments from Scotland. Quaternary Geochronology (QSR), 13: 521-524.

Murray A.S., Olley J.M., Caitcheon G.G., 1995, Measurement of equivalent doses in quartz from contemporary water-lain sediments using optically stimulated luminescence. Quaternary Geochronology (QSR), 14: 365-371.

Olley J. Caitcheon, G. and Murray, A.S., 1998. The distribution of apparent dose as determined by optically stimulated luminescence in small aliquots of fluvial quartz: Implications for dating young sediments. Quaternary Geochronology (QSR), 17: 1033-1040.

Adamiec G., 2000a, Variations in luminescence properties of single quartz grains and their consequences for equivalent dose estimation. Radiation Measurements 32, p.427-432.

Adamiec G., 2000b, Aspects of pre-dose and other luminescence phenomena in quartz absorbed dose estimation. DPhil thesis. Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, University of Oxford.

Duller G.A.T. and Murray A.S., 2000, Luminescence dating of sediments using individual mineral grains. Geologos 5.

Duller G.A.T., Bøtter-Jensen L., Murray A.S., submitted. Optical dating of single sand-sized grains of quartz: sources of variability. Radiation Measurements.