Analiza pomiarów OSL

Jak pamiętamy, liczba nośników w pułapkach maleje podczas stymulacji optycznej (dla kinetyki 1-go rzędu) zgodnie ze wzorem:

n(t)=n0⋅exp−σΦ(t),

a natężenie luminescencji stymulowanej optycznie zmienia się w czasie zależnie od natężenia stymulacji

IOSL(t)=−dn(t)dt=n0⋅σ⋅ϕ(t)⋅exp−σΦ(t)

gdzie Φ(t)=0tϕ(t)dt.

W najprostszych przypadkach natężenie stymulacji jest stałe

ICW−OSL(t)=n0⋅σ⋅ϕ0⋅exp−σϕ0t

lub rośnie liniowo z czasem

ILM−OSL(t)=n0⋅σ⋅γ⋅t⋅exp−12σ⋅γ⋅t2.

W związku z tym jest możliwe wyznaczenie przekroju czynnego σ na podstawie wykonanych pomiarów OSL przy określonym sposobie stymulacji.

W praktyce nie jest jednak możliwy bezpośredni pomiar natężenia I(t). Faktycznie zliczamy fotony nf zarejestrowane przez fotopowielacz w pewnym skończonym przedziale (t−Δt,  t).

Pomijając wydajność rejestracji (< 1) możemy wprowadzić wielkość mierzonego natężenia luminescencji

If=ΔnfΔt.

Ta nowa wielkość zależy od t i od t, więc w celu określenia wartości parametru σ powinniśmy ją porównać nie z I(t) a z

Iint(t,Δt)=1Δtt−ΔttI(t)dt=n(t−Δt)−n(t)Δt.

Mamy zatem z jednej strony zmierzoną wielkość ΔnfΔt, a z drugiej oczekiwaną na podstawie teorii zjawiska wielkość

Iint(t,Δt)=n0Δtexp−σΦ(t)expσΦ(t)−Φ(t−Δt)−1.

W rzeczywistości rejestrujemy fotony emitowane w wyniku rekombinacji elektronów uwalnianych z większej liczby poziomów pułapkowych (o różnych przekrojach czynnych σ) oraz tzw. tło, czyli zarówno impulsy biegu własnego fotopowielacza jak i niewielki ułamek fotonów stymulacji, które nie zostały zatrzymane przez filtry.

Ifc=I0ϕ(t),Δt+i=1mIiσi;t,Δt.

Przedziały czasu nie muszą być wszystkie jednakowe. Załóżmy, że tj(j=0,1,…N) są kolejnymi chwilami rozpoczęcia pomiaru i rejestracji liczby fotonów.

Dla ciągłej stymulacji ze stałym natężeniem mamy

ϕ(t)=ϕ0 i Φ(t)=ϕ0t

oraz dla j=1,2,…N

Ifc(j)=I0ϕ0+i=1mn0itj−tj−1exp−σiϕ0tjexpσiϕ0tj−tj−1−1.

Jest to funkcja o 2m+1 parametrach, którą dopasowujemy do wyników pomiarów.

Dla stymulacji o liniowo narastającym natężeniu ϕ(t)=γt i Φ(t)=12γt2, tło może być, w ogólnym przypadku, zmienne

I0=b+aϕ(t)=b+aγt.

W rzeczywistości natężenie stymulacji jest kontrolowane cyfrowo i zmienia się nie w sposób ciągły, ale jak funkcja schodkowa

ϕv(t)=ϕmaxN−1j=1N1(t−tj)=ϕmaxN−1(j−1)

gdzie j jest najmniejszą wartością indeksu spełniającą nierówność tj≥t. Suma stymulacji wynosi

Φv(t)=0tϕv(t)dt=ϕmaxN−1j=1N(t−tj)1(t−tj)=ϕmaxN−1k=1j−1(t−tk).

Jeśli każdy krok trwa tyle samo Δt, to dla regularnej krzywej schodkowej:

ϕs(t)=ϕmaxN−1j=1N1(t−jΔt)=γΔtj=1N1(t−jΔt)=γ(i−1)Δt 
gdzie 	γ=ϕmaxN−1Δt 
a suma stymulacji przechodzi w: 
	Φs(t)=ϕmaxN−1j=1N(t−jΔt)1(t−jΔt) 
	Φs(t)=γΔtk=1j−1(t−kΔt)=γΔtk=1j−1(tj−1−kΔt)−(tj−t)(k−1)=                =γΔtk=1j−1(j−k)Δt−(kΔt−t)(k−1)

Φs(t)=12γ(j−1)jΔt2−γ(j−1)Δt(jΔt−t).

Fotony OSL są zliczane przez czas kolejnego kroku 
	Φs(tj)=0tjϕs(t)dt=12γ(j−1)jΔt2 
i 
	ΔΦs(tj)=tj−1tjϕs(t)dt=γ(j−1)Δt2.

Mierzone natężenie i-tej składowej (1-go rzędu):

Iis(tj)=n0Δtexp−σiΦs(tj)expσiΔΦs(tj)−1          =n0Δtexp−12σiγ(j−1)jΔt2expσiγ(j−1)Δt2−1

a tła

I0(tj)=b+aγ(j−1)Δt

Jeżeli krzywa schodkowa rośnie ze zmienną szybkością musimy korzystać z bardziej ogólnych zależności:

Φv(tj)=ϕmaxN−1k=1N(tj−tk)1(tj−tk)=ϕmaxN−1k=1j−1(tj−tk),

ΔΦv(tj)=ϕmaxN−1(j−1)(tj−tj−1).

ni(tj)=n0i⋅exp−σiϕmaxN−1k=1j−1(tj−tk)

Iiv(tj)=n0itj−tj−1exp−σiΦv(tj)expσiΔΦv(tj)−1          =n0iΔtjexp−σiϕmaxN−1k=1j−1(tj−tk)expσiϕmaxj−1N−1Δtj−1

I0(tj)=b+aϕmaxN−1(j−1)

## Transformacja wyników pomiarów z trybu CW do LM

Ponieważ liczba uwalnianych elektronów zależy zawsze tylko od sumy stymulacji Φ(t)

Δn=n0−n(t)=n01−e−σΦ(t),

to powinna istnieć taka transformacja τ=f(t) czasu pomiaru, która przekształci krzywą CW-OSL w LM-OSL.

Liczba uwalnianych elektronów musi być zachowana, dlatego strumienie średnie i całkowe fotonów (sumy stymulacji) muszą być takie same na końcu stymulacji.

ΦCW(t)=ϕ0t  ΦLM(τ)=12γτ2

τm=f(tm)=tm

ϕ0tm=12γtm2  ⇒  γ=2ϕ0tm

Niech transformacja będzie taka, że:

ΦLM(τ)=ΦCWf−1(τ).

Wtedy z

ΦLM(τ)=ϕ0tmτ2 ⇒ τ=ΦCW(t)tmϕ0=ϕ0ttmϕ0=ttm.

Czyli f(t)=ttm, f−1(τ)=τ2tm oraz dtdτ=2τtm.

Ostatecznie

dΔndt=ICW(t) ⇒ dΔndτ=ILM(τ)=ICWτ2tm2τtm.

W praktyce mamy N liczb fotonów nj(j=1,2,…N) zarejestrowanych między kolejnymi chwilami tj(j=0,1,…N).

Kolejne liczby fotonów odniesione do czasu rejestracji dają njtj−tj−1=njΔtj=ICW(tj). Po transformacji otrzymujemy

τj=tjtm i njτj−τj−1=njΔτj=ILM(τj).